| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΡΓΟ : |  | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρ. Μελέτης : |  | 2/2019 |  |  |
| Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κωδικός | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Αρθρου |  |  |  | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ |  | Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016) |  |  |  |  | ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ |
|  |  |  |  |  |  | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + |  |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρα μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑΟΔΟ Δ01 | 1 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 | 2 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m |  |  |  | 08-01-03-01 |  | Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων |  |  |  |  |  |
| ΝΑΥΔΡ 4.09.01 | 3 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑΥΔΡ 5.04 | 4 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης |  |  |  | 08-01-03-02 | * | Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων |  |  |  |  | 08-01-03-02 |
| ΝΑΥΔΡ 5.05.01 | 5 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm |  |  |  | 08-01-03-02 | * | Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων |  |  |  |  | 08-01-03-02 |
| ΝΑΥΔΡ 5.07 | 6 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου |  |  |  | 08-01-03-02 | * | Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων |  |  |  |  | 08-01-03-02 |
| ΝΑΥΔΡ 12.14.01.48 | 7 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑΥΔΡ 12.14.01.50 | 8 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03 | 9 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm |  |  |  | 08-06-07-02 | * | Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές |  |  |  |  | 08-06-07-02 |
| ΝΑΥΔΡ 13.03.03.05 | 10 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm |  |  |  | 08-06-07-02 | * | Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές |  |  |  |  | 08-06-07-02 |
| ΝΑΥΔΡ 16.18.01 | 11 | Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑΥΔΡ 16.20.02 | 12 | Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα 1 από 2 |  |  |  |

| Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Αρθρου |  | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ |  | Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016) |  |  | ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ |  |
|  |  |  |  | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + |  |  |  |  |  |  |
| Άρθρα μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑΥΔΡ 9.32.01.ΣΧ | 13 | Προμήθεια και πλήρης τοποθετηση χυτοσιδηρών φρεατίων δικλείδων (βανοφρεατια) Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κηφισιά, 27/11/2019 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η α/α Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών |  |  |  | Κηφισιά, 27/11/2019 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσ/νη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων |  |  |  |
| Κηφισιά, 27/11/2019 Η συντάξασα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πηνελόπη Κάτσιανου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ελένη Γιαννιτσοπούλου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός |  |  |  |
|  |  |  | Δημάκα Δήμητρα ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα 2 από 2 |  |  |

.