## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικές προδιαγραφές – Φύλλο συμμόρφωσης Μελέτης 4/2019 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Φύλλο Συμμόρφωσης

| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α1 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ |  |  |
|  | Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις όπως νερό ή άλλες ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο του καυσίμου. | ΝΑΙ |  |
|  | Το ζητούμενο πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται: - Στην απόφαση ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου: Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης. - Στην απόφαση ΑΧΣ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου: Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης. | ΝΑΙ |  |
|  | Η ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια και θα πρέπει να πληροί απόλυτα τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση. | ΝΑΙ |  |
| Α2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ |  |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας έχει ιδιόκτητες δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης. |  |  |
|  | Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου Κηφισιάς, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, από τον προμηθευτή κατόπιν ειδοποιήσεως από την αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης επιτροπή, εντός μίας ημέρας από την ειδοποίηση. | ΝΑΙ |  |
|  | Το βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο θα διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/2017). | ΝΑΙ |  |
| Α3 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 (πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας) και ISO 14001:2015 (πιστοποίηση διαχείρισης περιβαλλοντικής διαχείρισης) ή ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας. | ΝΑΙ |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 (πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας) και ISO 14001:2015 (πιστοποίηση διαχείρισης περιβαλλοντικής διαχείρισης) ή ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας του παραγωγού του πετρελαίου θέρμανσης. | ΝΑΙ |  |
| Α4 | ΑΔΕΙΕΣ |  |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας διαθέτει Άδεια Εμπορίας Κατηγορίας Α’, ή Άδεια Λιανικής Εμπορίας, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), ή άδεια Μεταπωλητή. | ΝΑΙ |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας διαθέτει Άδεια κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος, κατάλληλου για μεταφορά και διανομή πετρελαίου θέρμανσης, ιδιόκτητου ή μισθωμένου | ΝΑΙ |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας θα είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ (Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης ”ΉΦΑΙΣΤΟΣ”) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και θα προσκομίσει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση σφραγγισμενη με την σφραγιδα της αρμόδιας ΔΟΥ. | ΝΑΙ |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας θα διαθέτει συνδεδεμένο με το Υπουργείο Οικονομικών σύστημα εισροών – εκρροών καυσίμων και θα προσκομίσουν τον αριθμό μητρώου του (Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.) και τη σχετική βεβαίωση | ΝΑΙ (μόνο για οικονομικούς φορείς με δεξαμενισμό) |  |

Ημ/νία: ……………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ………………..…..

(Σφραγίδα - Υπογραφή)